신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 지침은 ｢건설기술진흥법｣(이하 "법"이라 한다) 제55조부터 제61조까지의 규정에 따라 발주자, 건설업자 또는 주택건설공급업자, 품질검사를 대행하는 건설기술용역업자가 건설공사 품질관리, 레미콘․아스콘 품질관리, 레미콘 현장배치플랜트 설치 및 관리, 철강구조물 제작공장 인증과 관련된 업무를 효율적으로 수행하게 하기 위하여 업무수행의 방법 및 절차 등 필요한 세부기준을 정하는 데 그 목적이 있다.	제1조(목적) -------------｢건설기술진흥법｣ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 인증 및 가설기자재 품질관리와 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. "발주자"란 법 제2조제6호의 발주청과 건설공사의 허가·인가·승인 등을 한 행정기관의 장(이하 "인·허가기관"이라 한다), 자재에 대한 공급원 승인권한을 갖는 자 등 건설공사를 시공자에게 도급하는 자를 말한다. 2.〜3.(생 략) 4. “감독자“란 법 제49조에 따라 발주청의 장이 임명한 자, 법 제39조에 따라 건설사업관리업무를 수행하는 자, 주택법 제24조 또는 건축법 제25조에 따라 건설공사의 감리업무를 수행하는 자를 말한다 5.〜10.(생 략) 11. "적정성 확인"이란 발주청 또는 인·허가기관의 장 등이 건설업자 또는 주택건설등록업자가 법 제55조에 따라 수립한 품질관리계획서 또는 품질시험계획서에 규정된 품질관리를 적절하게 수행하고 있는지 여부를 확인하는 것을 말한다. 12〜13.(생 략) 14.“공급원 승인권자”란 자재를 공급받아 사용하는 수요자가 신청한 자재공급원 승인요청에 대하여 승인 권한을 갖는 발주청 또는 감독자를 말한다. 15〜20.(생략) <신 설> <신 설> <신 설>	제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. --------- 건설기술진흥법(이하 “법”이라 한다) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2〜3.(현행과 같음) 4. “공사감독자“------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.〜10.(현행과 같음) 11. "적절성 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12〜13.(현행과 같음) 14.“------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------공사감독자----------------. 15〜20.(현행과 같음) 21.“가설기자재”란 어떤 작업 또는 공사를 수행하기 위해서 설치했다가 그 작업이나 공사가 완료된 후에 해체하거나 철거하게 되는 가설구조물 또는 설비와 이들을 구성하는 부품,재료를 말한다. 22.“공사시방서”란 표준시방서 및 전문시방서를 기본으로 하여 작성한 것으로, 공사의 특수성, 지역여건 및 공사방법 등을 고려하여 기본설계 및 실시설계도면에 구체적으로 표시할 수 없는 내용과 공사수행을 위한 시공방법, 자재의 성능⋅규격 및 공법, 품질시험 및 검사 등 품질관리, 안전관리, 환경관리 등에 관한 사항을 기술한 시공기준을 말한다. 23.“설계도서”란 규칙 제40조의 규정에 따라 건설공사의 설계 등 용역업자가 작성한 설계도면, 설계명세서, 공사시방서 및 발주자가 특히 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면 및 그 밖의 관련 서류를 말한다.
제3조(적용범위) ① 〜 ④ (생 략) <신 설>	제3조(적용범위) ① 〜 ④ (현행과 같음) ⑤ 제5편은 제1항의 적용 공사 현장에서 사용하는 가설 기자재 품질관리에 적용한다.
제2편 건설공사 품질관리	제2편 건설공사 품질관리
제1장 품질관리계획의 수립 및 관리	제1장 품질관리계획의 수립 및 관리
제4조(발주자의 역할) ① (생 략) ② 발주자가 영 제90조제1항에 따른 품질관리계획을 승인할 경우에는 공사감독자 또는 건설사업관리기술자의 검토결과를 확인할 뿐 아니라 품질관리계획서 내용의 적정성을 자체적으로 검토하여 시정, 조건부 승인 또는 승인 조치하고 시공자, 공사감독자 및 건설사업관리기술자에게 통보하여야 한다. ③ 〜⑦ (생 략)	제4조(발주자의 역할) ① (현행과 같음) ② ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------적절성------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ③ 〜⑦ (현행과 같음)
제5조(공사감독자 또는 건설사업관리기술자의 역할) ① 〜 ⑤ (생 략) ⑥ 공사감독자 또는 건설사업관리기술자는 ｢건설공사 감독자 업무지침(국토교통부 고시)｣ 제32조제4항 및 ｢건설사업관리 업무지침서(국토교통부 고시)｣ 제56조 및 제86조에 따라 시행하는 품질관리계획의 이행실태 확인을 체계적으로 수행하기 위해 다음 각 호의 사항을 포함한 이행상태 확인계획을 수립하고 이행하여야 한다. 1. 〜 4 (생 략)	제5조(공사감독자 또는 건설사업관리기술자의 역할) ① 〜 ⑤ (현행과 같음) ⑥ -----------------------------------------------------------｢건설공사 사업관리 방식 검토기준 및 업무수행지침서(국토교통부 고시)｣ 제60조 및 제90조, 제139조제4항------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 〜 4(현행과 같음)
제6조(생 략)	제6조(현행과 같음)
제7조(생 략)	제7조(현행과 같음)
제2장 품질시험기준 및 품질관리의 적정성 확인, 품질시험비 산출	제2장 품질시험기준 및 품질관리의 적절성 확인, 품질시험비 산출
제8조〜9조(생 략)	제8조〜9조(현행과 같음)
제10조(품질관리의 적정성 확인기준) ① 규칙 제52조에 따른 적정성확인 기준 및 요령은 별표 3와 같다. ② (생 략) ③ 발주자가 제2항의 적정성 확인계획을 수립하는 경우에는 품질관리의 적정성 확인을 체계적으로 수행하기 위해 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. 1. 품질관리계획과 관련된 교육 이수 등 전문지식을 보유한 적정성 확인자의 선정 2. 〜 3. (생 략) 4. 필요한 경우, 별지 제2호 서식에 따른 품질관리 적정성 확인점검 내용의 추가, 수정 또는 삭제	제10조(품질관리의 적절성 확인기준) ①---------------------------------------적절성---------------------------------------- ② (현행과 같음) ③ -----------------------------적절성 ---------------------------------------------------------적절성 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------. 1. --------------------------------------------------------------------------------------적절성 ------------- 2. 〜 3. (현행과 같음) 4. ------------------------------------------------------------------적절성 --------------------------------------------
제11조 〜 제12조(생 략)	제11조 〜 제12조(현행과 같음)
제3장 품질검사를 대행하는 건설기술용역업자의 등록 및 평가	제3장 품질검사를 대행하는 건설기술용역업자의 등록 및 평가
제1절 품질관리규정 수립 및 시험장비의 보유기준	제1절 품질관리규정 수립 및 시험장비의 보유기준
제13조〜제16조(생 략)	제13조〜제16조(현행과 같음)
제2절 품질검사를 대행하는 건설기술용역업의 등록에 관한 평가	제2절 품질검사를 대행하는 건설기술용역업의 등록에 관한 평가
제17조(평가의 의뢰) 등록 등 업무수탁기관의 장(영 제117조제3항에 따라 건설기술용역업자의 등록․변경등록, 휴업․폐업의 신고, 영업양도․합병의 신고에 관한 업무를 위탁받은 기관의 장을 말한다. 이하 같다)은 다음 각 호의 경우에 평가기관의 장에게 품질검사를 대행하는 건설기술용역업자에 대한 평가를 의뢰하여야 한다. 1. 규칙 제21조제1항에 따라 품질검사를 대행하는 건설기술용역업으로 등록신청을 받아 영 별표5의 등록요건을 갖추었는지 검토하는 경우, 이때 지원이나 지사를 포함하여 등록신청할 경우 각 지원․지사 별로 영 별표5의 품질검사분야 중 어느 하나의 세부분야 등록요건을 충족하여야 한다. 2. 규칙 제23조제2항에 따라 품질검사를 대행하는 건설기술용역업자가 등록사항의 변경을 신고한 경우 3. 그 밖에 등록 등 업무수탁기관의 장이 품질검사를 대행하는 건설기술용역업자에 대한 평가의뢰가 필요하다고 인정하는 경우	제17조(평가의 의뢰) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ---- 제26조제1항-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 검토하는 경우 <후단삭제> 2. ----- 제26조제1항------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. <삭 제>
제18조(평가서류의 검토) ① (생 략) ② 등록 등 업무수탁기관의 장은 제1항에 따라 서류를 검토하여 적합한 경우 평가기관의 장에게 평가를 의뢰하여야 한다. ③ 〜 ④ (생 략)	제18조(평가서류의 검토) ① (현행과 같음) ② ----------------------------------------------경우 지체 없이 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ③ 〜 ④ (현행과 같음)
제19조(생 략)	제19조(현행과 같음)
제20조(평가의 수행) ① (생 략) ② 영 제44조제1항에 따른 등록기준의 적합성을 평가하는 전문가(이하 "평가사"라 한다) 및 평가대상자는 별지 제4호 서식의 청렴서약 및 이해관계확인서에 쌍방간 서약 및 확인 서명 후 심사를 시작하여야 한다. ③ (생 략) 1. 〜 4. (생 략) <신설> ④ 〜 ⑤ (생 략)	제20조(평가의 수행) ① (현행과 같음) ② --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------평가---------------------- ③ (현행과 같음) 1. 〜 4. (현행과 같음) 5. 품질시험‧검사의 수행 적합성(적정성 평가에 한함) ④ 〜 ⑤ (현행과 같음)
제21조(평가보고서 작성) ① 〜 ③ (생 략) ④ 제2항에 따라 시정조치 요구를 받은 평가대상자는 1개월 이내에 시정조치의 이행이 곤란하면 그 이행기간의 연기를 평가기관의 장에게 신청할 수 있으며, 평가기관의 장은 한차례에 한정하여 1개월 이내의 범위에서 그 이행기간을 연장할 수 있다. ⑤ (생 략)	제21조(평가보고서 작성) ① 〜 ③ (현행과 같음) ④ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 있다. ⑤ (현행과 같음)
제22조(생 략)	제22조(현행과 같음)
제3절 품질검사의 적정성 평가	제3절 품질검사의 적정성 평가
제23조〜제25조(생 략)	제23조〜제25조(현행과 같음)
제4절 평가기관의 조직 및 운영	제4절 평가기관의 조직 및 운영
제26조(조직 및 업무 등) ① 〜 ② (생 략) ③ (생 략) 1. 〜 4 (생 략) 5. 품질검사를 대행하는 건설기술용역업자의 시험기술인력 관리에 관한 사항 6. 그 밖에 평가기관의 업무수행에 필요한 사항	제26조(조직 및 업무 등) ① 〜 ② (현행과 같음) ③ (현행과 같음) 1. 〜 4 (현행과 같음) 5. <삭 제> 6. 그 밖에 평가기관의 업무수행에 필요한 사항
제27조〜제30조(생 략)	제27조〜제30조(현행과 같음)
제3편 레미콘ㆍ아스콘 품질관리	제3편 레미콘ㆍ아스콘 품질관리
제1장 생산공장 및 공사현장 품질관리	제1장 생산공장 및 공사현장 품질관리
제31조(부실공사 방지를 위한 성실의무) ① (생 략) ② 수요자, 공급원 승인권자, 감독자는 불량자재가 반입되지 않도록 자재의 생산․공급 및 시공과정에 대하여 법령 등에서 정한 사항에 따라 성실하게 품질관리 업무를 이행하여 부실공사가 발생하지 않도록 하여야 한다. ③ 발주청은 자재의 품질확보를 위하여 감독자, 생산자, 수요자 및 공급원 승인권자를 대상으로 년 1회 이상 품질관리 교육을 실시할 수 있다.	제31조(부실공사 방지를 위한 성실의무) ① (현행과 같음) ② -------------------------------------공사감독자------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ③ ---------------------------------------------------- 공사감독자, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
제32조(자재공급원 승인 등) ① (생 략) ② (생 략) 1. 제33조에 따른 사전점검 실시대상인 경우에는 감독자가 보고한 점검표의 내용을 검토․확인하여 적정한 품질관리가 가능한지 여부를 판단 2. (생 략) ③ 〜 ⑥ (생 략)	제32조(자재공급원 승인 등) ① (현행과 같음) ② (현행과 같음) 1. ------------------------------------------------------------공사감독자----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. (현행과 같음) ③ 〜 ⑥ (현행과 같음)
제33조(자재공급원의 사전점검) ① 수요자는 레미콘 총 설계량이 1천세제곱미터 이상이거나 아스콘의 총 설계량이 2천톤 이상인 건설공사에 대하여 자재공급원 승인요청을 하려면 감독자와 합동으로 사전점검을 실시하고 그 결과를 공급원 승인권자에게 보고하여야 한다 ② (생 략)	제33조(자재공급원의 사전점검) ① ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------공사감독자------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ② (현행과 같음)
제34조(자재공급원의 정기점검) ① (생 략) ② 수요자는 자재공급원에 대하여 별지 제8호서식의 레미콘공장 정기점검표 또는 별지 제9호서식의 아스콘공장 정기점검표에 따라 반기별 한 차례(자재사용시기가 특정 반기에 집중되어 있는 경우 년 한차례) 이상 정기점검을 실시하고 그 결과를 감독자에게 보고해야 한다. ③ 감독자는 제2항에 따라 보고받은 점검결과를 학인하여 발주청 및 공급원 승인권자에게 보고하여야 한다. ④ 발주청 또는 공급원 승인권자가 필요하다고 인정하는 때에는 제2항에 따른 정기점검 중 연 1회는 감독자 및 수요자가 합동으로 정기점검을 실시하게 할 수 있다. ⑤ (생 략) ⑥ 지방국토관리청장은 제3항에 따라 감독자가 보고한 정기점검 결과를 자재 공급원별로 정리하여 해당 반기가 끝나는 달의 다음달까지 별지 제10호 서식에 따라 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.	제34조(자재공급원의 정기점검) ① (현행과 같음) ② ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------공사감독자--------------------------- ③ 공사감독자--------------------------------------------------- 확인--------------------------------------------------------------------. ④ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------수요자와 --------------------------------------------------------- ⑤ (현행과 같음) ⑥ ---------------------------------------------------공사감독자-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<신 설>	제34조의2(자재공급원의 사전점검 및 정기점검 항목 제외) 제33조 및 제34조에 따른 점검에 있어 「산업표준화법」에 따른 사후관리를 위한 정기점검을 받은 지 3개월 이내이고, 별지 제8호 서식의 점검표의 점검항목이 「산업표준화법」에 따른 정기점검항목과 중복되는 경우, 공사감독자가 품질관리 지장 여부를 판단하여 점검표의 점검항목에서 제외할 수 있다
제35조(자재공급원의 특별점검) ① (생 략) 1. ∼ 3. (생략) <신설> ② 발주청 또는 공급원 승인권자가 특별점검을 실시하는 경우에는 감독자, 수요자 등으로 점검반을 구성하여 운영한다. ③ (생 략)	제35조(자재공급원의 특별점검) ① (현행과 같음) 1. ∼ 3. (현행과 같음) 4. 원자재 수급 곤란으로 불량자재 생산이 우려되어 특별점검이 필요하다고 인정되는 경우 ② ------------------------------------------------------------------------------------------공사감독자, -------------------------------------------------------- ③ (현행과 같음)
제36조(생 략)	제36조(현행과 같음)
제37조(자재공급원의 품질관리 확인) ① 감독자 또는 수요자는 불량자재 생산을 방지하기 위하여 생산 전, 생산 또는 공급과정에서 다음 각 호의 사항을 확인할 수 있다. 1. 〜 3. (생 략) ② 감독자 또는 수요자가 제1항에 의한 공장품질관리 확인을 실시하여 품질확보에 문제가 있다고 판단되는 경우에는 시정을 요구할 수 있으며, 생산자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다. ③ (생 략)	제37조(자재공급원의 품질관리 확인) ① 공사감독자---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 〜 3. (현행과 같음) ② 공사감독자 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ③ (현행과 같음)
제38조(시공 품질관리 시험·검사 등) ① 〜 ② (생 략) ③ 감독자와 수요자는 자재가 현장에 반입되면 납품서의 다음 각 호의 사항을 확인 또는 기재하여야 한다. 1. 〜 5 (생략) ④ 감독자와 수요자는 자재가 공사현장에 반입되어 시공완료가 될 때까지 별지 제11호서식의 레미콘 시공품질관리 점검표 또는 별지 제12호서식의 아스콘 시공품질관리 점검표를 기록, 비치하여야 한다. ⑤ 제1항부터 제3항까지에 따른 현장반입 자재의 모든 시험은 수요자가 직접 실시하거나 「건설기술진흥법」 제26조에 따른 품질검사를 대행하는 건설기술용역업자에 의뢰하여 실시하여야 하며, 현장 시험과정에는 감독자가 입회하여 시료 채취 위치를 결정하고 시험방법의 적정성을 확인하여야 한다. ⑥ (생 략) ⑦ 수요자는 시공상세도에 따라 시공이음으로 경계가 구분되지 않거나 구획을 나누어 타설할 수 없는 경우를 제외하고는 감독자의 승인을 얻어 하나의 구조물 또는 부위에 2개 이상의 공장에서 생산한 레미콘을 혼용하여 타설할 수 있다.	제38조(시공 품질관리 시험·검사 등) ① 〜 ② (현행과 같음) ③ 공사감독자--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 〜 5 (현행과 같음) ④ 공사감독자----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ⑤ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------공사감독자----------------------------------------------------------------------------적절성------------------------ ⑥ (현행과 같음) ⑦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------공사감독자-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
제39조(생 략)	제39조(현행과 같음)
제40조(기록물 보관 등) ① 감독자와 수요자는 자재의 시공과 관련된 다음 각 호의 서류를 건설공사 현장에 비치하고 발주청 또는 관계기관의 요구가 있는 경우 제출하여야 하며, 건설공사를 준공한 때는 감리전문회사 및 시공사가 이를 보관하여야 한다. 다만, 관계법령 및 계약내용 등에 서류의 비치 및 보관에 대하여 규정하고 있는 경우에는 그 내용에 따를 수 있다 1. 〜 3. (생 략) ② 감독자와 수요자는 제1항 각 호의 서류를 건설사업관리 업무지침서의 서류와 중복되는 경우 별도로 작성하지 아니할 수 있다. ③ 감독자와 수요자는 제1항의 서류가 건설공사 준공시 발주청에 인계할 문서의 목록에 포함할지 여부를 발주청과 협의하고 협의된 내용에 따라야 한다.	제40조(기록물 보관 등) ① 공사감독자와------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. 〜 3. (현행과 같음) ② 공사감독자--------------------------------------------건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침서----------------------------------------------- ③ 공사감독자--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
제41조(불량 자재의 처리 등) ① 감독자와 수요자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불량자재가 발생한 경우 즉시 반품하여야 한다. 1. 〜 9. (생 략) ② 감독자와 수요자는 불량한 자재가 다른 현장에서 사용되지 않도록 별지 제14호 서식의 불량자재폐기 확약서를 생산자에게 징구하여 준공시까지 보관하여야 한다. ③ 〜 ⑥ (생 략)	제41조(불량 자재의 처리 등) ① 공사감독자---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 〜 9. (현행과 같음) ② 공사감독자----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ③ 〜 ⑥ (현행과 같음)
제2장 레미콘 현장배치플랜트 설치 및 관리	제2장 레미콘 현장배치플랜트 설치 및 관리
제42조〜제45조(생 략 )	제42조〜제45조(현행과 같음)
제4편 철강구조물 제작공장 인증 세부기준 및 절차	제4편 철강구조물 제작공장 인증 세부기준 및 절차
제46조(공장인증 세부기준) ① (생 략) ② 공장인증을 받은 철강구조물제작공장 사후관리조사 세부기준은 별표 11과 같다.	제46조(공장인증 세부기준) ① (현행과 같음) ② -------------------------------------------------------실태조사 -----------------------------------------------
제47조〜제48조(생 략)	제47조〜제48조(현행과 같음)
제49조(사후관리조사) ① 공장인증을 받은 자는 영 제96조제7항에 따라 사후관리조사를 위하여 별지 제15호 서식인 사후관리조사신청서를 작성하여 심사기관의 장에게 신청하여야 한다. ② 심사기관의 장은 사후관리조사 신청을 받으면 조사반을 구성하여 그 중 한명을 조사반장으로 지명하고 사후관리조사를 실시한 후, 그 결과를 신청자에게 통지하고 국토교통부장관에게 보고하여야 한다. ③ 사후관리조사 결과 부적합 사항이 발생한 경우, 심사기관의 장은 해당 공장에 보완요청하고 인증공장은 1개월 이내에 보완하여 그 결과를 심사기관의 장에게 제출하여야 한다. ④ 심사기관의 장은 14일 이내에 해당공장에 방문 또는 서면으로 확인조사를 실시하고 그 결과를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다. 확인조사 결과가 부적합인 경우 제3항에 따라 인증공장에 재보완 요청한다. ⑤ (생 략)	제49조(실태조사) ① -----------------------------------------------------------------------실태---------------------------------------------------------------- 실태---------------------------------------------------------------------------- ② ----------------------------실태-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------실태------------------------------------------------------------------------------ 통지하고 영 제96조제7항에 따라 ----------------------------------------------------------- ③ 실태조사------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ④ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------결과 적합한 경우 영 제96조제7항에 따라 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ⑤ (현행과 같음)
제50조(이의제기) ① 신청자가 공장인증 심사결과 및 사후관리조사 결과에 대하여 이의를 제기할 때에는 심사 및 조사결과를 통지받은 날로부터 14일 이내에 심사기관의 장에게 이의제기 사항을 서면으로 제출하여야 한다. ② (생 략)	제50조(이의제기) ① ---------------------------------------------------실태조사 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ② (현행과 같음)
제51조(공장심사 기준의 적용 등) ① 〜 ② (생 략) ③ 사후관리조사의 적합판정은 해당 공장이 신청한 분야 및 등급에 대하여 별표 11 철강구조물제작공장 인증의 사후관리조사 세부기준의 판정기준점과 항목별 필수점을 동시에 만족하는 경우로 한다	제51조(공장심사 기준의 적용 등) ① 〜 ② (현행과 같음) ③ 실태조사---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------실태조사 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
제52조(인력편성) (생략)	제52조(인력편성) (현행과 같음)
제53조(세부운영지침) 심사기관의 장은 인증심사의 항목별 평가를 위한 세부지침, 공장인증 및 사후관리조사 등에 따른 수수료 및 납부절차 등 전문․기술적 심사업무수행에 필요한 기준을 정하여 국토교통부장관의 승인을 받아 공고한다.	제53조(세부운영지침) -------------------------------------------------------------------------------------------공장인증, 실태조사 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<신 설>	제5편 가설기자재 품질관리
<신 설>	제54조(부실공사 방지를 위한 성실의무) ① 시공자, 공급원 승인권자, 공사감독자는 부실공사가 발생하지 않도록 불량자재 반입을 철저히 차단하는 등 성실하게 품질관리 업무를 이행하여야 한다. ② 가설기자재의 자재별(종별), 시험종목, 시험방법, 시험빈도는 별표2와 같다 ③ 별표 2에서 명시되지 아니한 가설기자재에 대해서는 시방서 등 설계도서에 제시된 시험종목ㆍ방법 및 빈도에 따른다. ④ 발주자가 공사의 종류ㆍ규모 및 중요성, 현지실정 등을 감안하여 특히 필요하다고 인정하면 별표2의 시험빈도를 조정할 수 있다.
제54조(재검토기한)「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2018년 6월 29일까지로 한다.	제55조(재검토기한) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------고시에 대하여 2017년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.