붙임		불시점검 시 자체점검에 대한 확인 항목

점검사항	조사항목	조사방법	기타
구조	기초부	․바닥면 깨짐이나 부등침하 등 이상유무 학인 ․바닥면 물고임 여부 확인 ․기초앵커 지지상태(앵커와 지지대 사이 유격발생, 흔들림, 깨짐 등) 확인 ․구조검토 실시 여부 ․시공상세도에 따른 시공 일치여부 확인
	브레이싱	․브레이싱과 지지대를 고정하는 핀이나 볼트 등 체결상태 확인 ․구조검토 실시 여부 ․시공상세도에 따른 시공 일치여부 확인
	케이블 등	․판넬류 점검 상태 확인 ․전기 케이블 누전 상태 확인
안전관리	안전관리계획서, 정기점검 보고서	․안전관리계획 수립 변경 여부 확인 ․건기법에 따른 정기안전점검 실시(6개월 마다) 여부 확인 * 안전점검 결과에 대한 시정조치 사항 이행 여부 확인
관련규정	인허가 서류	․건기법 시행규칙(별표21)에 따른 타워 조종사 자격 적정성 확인
태풍대비	부대장치	․풍속계 설치 및 작동여부 확인 ․텔레스코핑 케이지 조정(최대한 아래에 위치) 여부 확인
	대응실태	․비상연락망 점검 확인 ․매뉴얼(안전수칙) 관리 여부 확인 ․태풍대비 점검 시행 및 점검 결과에 따른 조치실태 확인 ․태풍대비 시설물 보강 실태 확인