임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606)

[시행 2016.7.18.] [국민안전처고시 제2016-116호, 2016.7.18., 일부개정]

【제정·개정문】

⊙국민안전처 고시 제2016-116호

임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606)(국민안전처 고시 제2015-3호, 2015.1.8.)을 다음과 같이 개정합니다.

2016년 7월 18일

국민안전처장관

임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606) 일부개정

임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 “소방시설”을 각각 “화재예방, 소방시설”로, “제15조의3제2항”을 “제15조의4제2항”으로 한다.

제4조제2호 중 “소방시설”을 “화재예방, 소방시설”로, “제15조의3제1항”을 “제15조의4제1항”으로 한다.

제5조제2호 중 “영 제15조의3제1항”을 “영 제15조의4제1항”으로, “5m”를 “25m”로 한다.

제6조제1호 중 “영 제15조의3제1항”을 “영 제15조의4제1항”으로 한다.

제8조 중 “영 제15조의3제3항”을 “영 제15조의4제3항”으로, “5m”를 “25m”로 한다.

제10조를 다음과 같이 한다.

제10조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2017년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 건축허가 등의 동의 또는 착공신고가 완료된 특정소방대상물에 대하여는 종전의 기준에 따른다.