붙임 KCS 41 00 00(건축표준시방서) 코트 체계(안) 및 위계 및 공정 순서 조정(안) 비교표(자문의견 반영 조정안)
건축공사표준시방서(2013 개정)			현행(2013년 국토부 고시)				KCS 41 00 00 코트 체계 (2015 연구 결과)					KCS 41 00 00 위계 및 공정순서 조정안(자문의견 조정안)
대	중	명칭	대	중	소	명칭	대	중	소	명칭	비고	대	중	소	명칭	비고
		건축공사표준시방서	41			건축공사	41			건축공사		41			건축공사
01000		총칙		10		건축공사 일반사항		10		건축공사 일반사항(총칙)	명칭변경		10		건축공사 일반사항(총칙)	명칭변경
02000		가설공사		20		건축재료별 공사		11		가설공사	추가		20		토공사	추가
03000		토공사			05	조적공사		12		토공사	추가		21		지정 및 기초공사	추가
04000		지정 및 기초공사			10	석공사		13		지정 및 기초공사	추가		22		가설공사	추가
05000		콘크리트공사			15	타일 및 테라코타공사		14		콘크리트공사	추가		30		콘크리트공사	추가
06000		강구조공사			20	목공사		15		강구조공사	추가		40		강구조공사	추가
07000		조적공사			25	금속공사		16		조적공사			42		조적공사
08000		석공사		30		건축물 부위별 공사		17		석공사			43		석공사
09000		타일 및 테라코타공사			05	지붕 및 홈통공사		18		목공사			44		목공사
10000		목공사			10	내․외벽공사		19		방수 및 방습공사			50		방수 및 방습공사
11000		방수 및 방습공사			15	온돌공사		20		단열공사	명칭변경		51		단열공사	명칭변경
12000		지붕공사			20	합성데크 바닥구조 공사		21		방·내화공사	명칭변경		52		방·내화공사	명칭변경
13000		금속공사			25	창호 및 유리		22		소음방지(방음)공사	신설		53		소음방지(방음)공사	신설
14000		외벽공사			30	방수 및 방습공사		23		방식공사	신설		54		방식공사	신설
15000		미장공사			35	단열 및 방․내화공사		24		미장공사			55		미장공사
16000		온돌공사		40		마감공사		25		도장공사			56		도장공사
17000		유리 및 창호공사			05	미장공사		26		금속공사			57		타일 및 테라코타공사
18000		도장공사			10	도장공사		27		타일 및 테라코타공사			58		금속공사
19000		수장공사			15	수장공사		28		수장공사			60		수장공사
20000		조경공사						29		온돌공사			61		온돌공사
21000		단열 및 방·내화공사						30		외벽공사			62		외벽공사
								31		창호공사	명칭변경		63		창호공사	명칭변경
								32		지붕공사	명칭변경		64		지붕공사	명칭변경
								33		조경공사	추가		65		조경공사	추가
22000		특수건축공사		50		특수건축공사		50		건축물 부대공사(기타 공사)			70		건축물 부대공사(기타 공사)
									01	부대공사 일반사항(총칙)				01	부대공사 일반사항(총칙)
									02	대문,담장,울타리공사				02	대문,담장,울타리공사
									03	배수공사				03	배수공사
									04	오수정화시설공사				04	오수정화시설공사
									05	정화조공사				05	정화조공사
									06	우물공사				06	우물공사
									07	굴뚝공사				07	굴뚝공사
									08	잡시설공사				08	잡시설공사
									09	공동구공사				09	공동구공사
									10	돌출 광고판공사	제정 중			10	돌출 광고판공사	제정 중
									11	천정공사	신설			11	천정공사	신설
								60		특수건축공사			80		특수건축공사
									01	특수건축공사 일반사항(총칙)	추가			01	특수건축공사 일반사항(총칙)	추가
									02	스페이스 프레임공사				02	스페이스 프레임공사
									03	막구조공사				03	막구조공사
									04	공기막 구조공사				04	공기막 구조공사
23000		해체공사 및 자원 재활용							05	케이블 구조공사				05	케이블 구조공사
									06	기성제 창고형 냉동·냉장실공사				06	기성제 창고형 냉동·냉장실공사
									07	X-선 차폐공사				07	X-선 차폐공사
									08	청정실공사				08	청정실공사
									09	합성데크 바닥구조공사	내용없음			09	합성데크 바닥구조공사	내용없음
									10	해양레저용 수조시설 공사	신설			10	해양레저용 수조시설 공사	신설
24000		기타 공사		60		건축물 부대공사			11	동물용 시설공사	신설			11	동물용 시설공사	신설
									12	초고층 건축공사	신설			12	초고층 건축공사	신설
									13	유류 및 가스저장 시설공사	신설			13	유류 및 가스저장 시설공사	신설
									14	부유식 구조물공사	신설			14	부유식 구조물공사	신설
									15	비내력 경량벽체시스템공사	신설			15	비내력 경량벽체시스템공사	신설
									16	지붕망구조 공사	신설			16	지붕망구조 공사	신설
								70		해체공사 및 자원 재활용			90		해체공사 및 자원 재활용
									01	해체공사 및 자원 재활용 일반사항(총칙)	명칭변경			01	해체공사 및 자원 재활용 일반사항(총칙)	명칭변경
									02	분별해체 공사(폐석면, 석면함유재 등)	명칭변경			02	분별해체 공사(폐석면, 석면함유재 등)	명칭변경
									03	해체폐기물의 처리 및 자원 재활용	명칭변경			03	해체폐기물의 처리 및 자원 재활용	명칭변경
				99		건축유지관리공사		99		건축유지관리공사	내용없음		99		건축유지관리공사	내용없음