직 인 생 략

서 울 특 별 시 회

우:135-701  주소: 서울 강남구 논현동 71-2 건설회관6층  전화: 547-7301   전송: 545-1761

부서명:조사부       부장:윤종원         담당자:서명덕         (E-Mail):mdsuh@scak.co.kr

선결			지시
접수	일자 시간		결재·공람
	번호
처 리 과
담 당 자

문서번호 : 건협서울3013-51

시행일자 : 2001. 8. 3

공개여부 : 공개

수    신 : 대표이사

참  조 : 업무(기술)부장

제  목: 내화구조 인정 취소내용 안내

1. 한국건설기술연구원 품질(건축)606-3357 (□01. 7. 21)의 관련입니다.

2. 건설교통부와 한국건설기술연구원은 지난 □01. 5. 16 ∼ 31까지 철골내화피복재의 부실시공과 관련하여  각 시·도의 내화 구조 시공현장 실태조사를 실시하였습니다.

3. 조사결과 아래와 같이 인정된 반습식 내화구조(01. 4. 30일자 본회인터넷「피난방화자재」를 통해 기홍보)에 대해서 건설교통부고시제2000-93호(내화구조인정및관리기준)제19조제1항 규정에 의거 내화구조 인정을 취소하였음을 알려왔사오니, 인정 취소이전에 아래 내화구조를 시공중인 공사현장에서는 종전 규정대로 시공이 될 수 있도록 현장관계자에게 홍보하여 주시기 바랍니다.

-     아             래 -

인정일자	인정업체	상표명	사용부위	인정성능	인정번호	조치결과
□00.11.1	(주)금강고려화학	라코트-SW	철골기둥 및 보	1,2,3 시간	2000-1101-1	인정취소
□00.5.27	(주)벽산니또보	코트락-SW	철골기둥 및 보	1,2,3 시간	2000-0527-1	인정취소
□96.6.15	(주)서울암면	인슈코트-SW	철골기둥 및 보	1,2,3 시간	1996-0615-1	인정취소

끝.

대 한 건 설 협 회   서 울 특 별 시 회 장