## Sheet1
2020년 서울특별시 공사 공종검토결과
본부명 | 부서명 | 공사명 | 공사비 (백만원) | 발주 예정 | 공사규모 | 공사내용 | 검토결과(안)
안전총괄실 | 교량안전과 | 성수대교보수공사 | 1600000 | 3월 | 강재도장 12,200㎡, 공중비계 및 기타부대공 1식 | 정밀안전점검 및 진단결과 노후 및 파손구간에 대해 보수 | 토목 ㅇ교량 보수공사는 녹방지 도장의 경화에 따른 재도장이 주된 공종으로, ㅇ지금껏 시설물로 발주함에 따른 전문성 부족이 지적되어 도장+시설물 분담이행방식으로 발주 권고(한강교량 강구조물 도장 유지관리 개선방안, 2018.01)한 바 있으나, ㅇ전문간 분담이행방식 공동도급은 허용하고 있지 않음 ㅇ 또한, 건설산업업역 개편으로 시설물유지관리업의 폐지 추진중 → 복합공종을 업무내용으로 하는 토목으로 발주함이 타당
안전총괄실 | 교량안전과 | 한강대교보수공사 | 5000000 | 4월 | 강재도장 23,000㎡, 공중비계 및 기타부대공 1식 | 정밀안전점검 및 진단결과 노후 및 파손구간에 대해 보수
안전총괄실 | 교량안전과 | 동작대교보수공사 | 1200000 | 3월 | 교면포장 35a, 상판보수 473㎡, 데크정비 513㎡ 등 | 정밀안전점검 및 진단결과 노후 및 파손구간에 대해 보수
안전총괄실 | 교량안전과 | 영동대교보수공사(장기계속) | 1700000 | 7월 | 교면포장: 76a, 바닥판보수 2,785㎡, 바닥판철거재시공 40㎡, 교각보수(콘크리트치환) 308㎡등, 기타부대공 | 정밀안전점검 및 진단결과 노후 및 파손구간에 대해 보수
안전총괄실 | 교량안전과 | 영등포역고가보수공사(장기계속) | 1800000 | 3월 | 강재도장 22,187㎡, 신축이음교체 67m, 기존배수관교체 16개소, 철도횡단구간 배수관 신설 6개소, 콘크리트단면보수 59㎡, 콘크리트 표면보수 762㎡ 등 | 정밀안전점검 및 진단결과 노후 및 파손구간에 대해 보수
안전총괄실 | 교량안전과 | 두무개다리고가외1개소보수공사 | 1800000 | 2월 | 교면방수 및 포장 135a(두무개다리고가 90a, 월드컵대교접속교 45a) 기타1식 | 우리시에서 관리하고 있는 두무개다리고가 및 월드컵대교 접속교 교면포장 보수공사를 실시하여 교량수명 연장 및 안전성을 확보
안전총괄실 | 동부도로사업소 | ‘20년포장도로긴급복구정비공사(연간단가) | 1918000 | 2월 | 절삭포장 t=5~20cm, A=334a | 노면상태 불량 등으로 도로 평탄성이 떨어지는 구간도로 정비 실시 | 포장
안전총괄실 | 동부도로사업소 | ‘20년포장도로굴착복구공사(연간단가) | 7000000 | 2월 | 굴착복구(t=80㎝) 386a, 차로단위복구(t=5㎝) 874a | 지하매설물 설치, 개량 등을 위한 굴착포장도로 긴급복구 시행 | 포장
안전총괄실 | 동부도로사업소 | 가락지하차도보수공사 | 1940000 | 5월 | 포장 5,400㎡, 단면보수 2,160㎡, 기타 1식(옹벽균열보수 등) | 포장 노후 손상 등에 대한 보수를 시행 | 포장
안전총괄실 | 서부도로사업소 | 노후포장도로정비공사-1구역 | 4415000 | 3월 | -특별시도 노후된 포장도로 아스콘절삭 및 덧씌우기 1,600a -관급자재 구매(1등급아스콘, 개질아스콘) -노면표시복구 1식 -폐아스콘처리용역 1식 |  | 포장
안전총괄실 | 서부도로사업소 | 노후포장도로정비공사-2구역 | 3762000 | 3월 | -특별시도 노후된 포장도로 아스콘절삭 및 덧씌우기 1,400a -관급자재 구매(1등급아스콘, 개질아스콘) -노면표시복구 1식 -폐아스콘처리용역 1식 |  | 포장
안전총괄실 | 서부도로사업소 | 포장도로긴급복구공사(연간단가) | 2069000 | 2월 | -특별시도응답소, 다산콜, 자체순찰 등 포장 손상(침하, 균열, 소파등) 긴급복구: 316a -관급자재 구매(3등급 일반아스콘 조달) -폐아스콘처리용역 1식 |  | 포장
안전총괄실 | 서부도로사업소 | 불량맨홀정비공사(연간단가) | 1100000 | 5월 | 특별시도내 기존포장 및 맨홀 단차 평탄성 정비: 800개(신기술공법 적용) |  | 포장
안전총괄실 | 서부도로사업소 | 도로굴착복구공사(연간단가) | 4574000 | 3월 | -특별시도 유관기관(가스, 체신, 상수등) 관리청 복구 의뢰한굴착복구공사 : 316a -관급자재 구매(1등급 일반공개구매 및 3등급 일반아스콘 조달) -노면표시복구 1식 -폐아스콘처리용역 1식 |  | 포장
안전총괄실 | 남부도로사업소 | 도로파손긴급복구공사(연간단가) | 2100000 | 2월 | 절삭 및 재포장 : 300a | 아스팔트 포장도로의 노후 및 파손시 긴급 복구하는 공사 | 포장
안전총괄실 | 남부도로사업소 | 포장도로굴착복구공사(연간단가) | 4000000 | 2월 | 포장굴착 복구 90a, 차로단위 복구 : 200a | 특별시도(도로폭 20m 이상 아스팔트 포장도로)상 도시기반시설(상수도, 도시가스, 한전, 통신등) 매설을 위한 도로 굴착후 포장을 원상복구 | 포장
안전총괄실 | 남부도로사업소 | 포장도로유지보수공사(A구역) | 4000000 | 2월 | 절삭 및 재포장 1,500a | 아스팔트 포장상태가 불량한 구간을 정비하여 시민불편 해소 및 도로기능 회복 | 포장
안전총괄실 | 남부도로사업소 | 포장도로유지보수공사(B구역) | 4000000 | 2월 | 절삭 및 재포장 1,500a | 아스팔트 포장상태가 불량한 구간을 정비하여 시민불편 해소 및 도로기능 회복 | 포장
안전총괄실 | 남부도로사업소 | 대방천복개보수공사 | 1610000 | 3월 | 교면 재 포장 45a, 신축이음 보수 42m, 단면보수 2,200㎡, 기타부대공 1식 |  | 토목 복합공종
안전총괄실 | 북부도로사업소 | 2020년포장도로긴급복구공사(연간단가) | 1197300 | 2월 | -소규모 포장 복구: 70a -절삭 후 덧씌우기: 420a -동공(함몰) 복구: 9a |  | 포장
안전총괄실 | 북부도로사업소 | 2020년포장도로도로굴착복구공사(연간단가) | 1425350 | 2월 | -소규모 포장 복구: 100a -절삭 후 덧씌우기: 400a |  | 포장
안전총괄실 | 북부도로사업소 | 사직터널외1개소보수공사 | 1850000 | 3월 | -판넬해체 및 철거 4,580㎡ -단면복구 및 도장 4,580㎡ |  | 토목 복합공종
안전총괄실 | 북부도로사업소 | 도로시설물일상유지보수공사(교량등) | 1060000 | 2월 | -표면보수 500㎡ -단면보수 1,000㎡ |  | 포장
안전총괄실 | 성동도로사업소 | 포장도로긴급복구공사(연간단가) | 1300000 | 2월 | · 중규모포장 110a, · 소규모포장 190a · 공동복구 90개소 · 야간긴급출동 2,340시간. |  | 포장
안전총괄실 | 성동도로사업소 | 포장도로굴착복구공사(연간단가) | 1600000 | 2월 | · 소규모 포장 복구 75a, · 차로단위 포장 복구 110a |  | 포장
안전총괄실 | 강서도로사업소 | 2020년포장도로굴착복구공사 | 1500000 | 2월 | -소규모 포장 복구 104a -절삭 및 덧씌우기 106a |  | 포장
안전총괄실 | 강서도로사업소 | 2020년도로시설물일상유지보수공사 | 1460000 | 2월 | 교면보수공 25a, 방수공 3,850㎡, 콘크리트보수공 1,857㎡등 | 관내 도로시설물(교량 22개, 고가차도 6개, 입체교차 6개)에 대한 일상유지보수공사 시행 | 포장
물순환안전국 | 중랑물재생센터 | 2020 청계천차집관로(좌안) 단면보수공사 | 4212000 | 2월 | · 내부단면 보수 2.8m*2.8m, L=1,600m · 물막이 및 물돌리기 1식 | 건설된지 40여년이 경과된 노후기반시설로서 내부부식 및 노후된 차집관로 내부단면 보수보강 | 토목 공사규모가 크고 복합공종
물순환안전국 | 중랑물재생센터 | 제3처리장침전지보수공사(B계열) | 2800000 | 3월 | 단면복구 5,216㎡, 기타1식 | 노후된 제3처리장 침전지 보수, 보강하여 구조물의 안전성 확보 | 상하수도
물순환안전국 | 중랑물재생센터 | 제3처리장침전지보수공사(D계열) | 2100000 | 3월 | 단면복구 4,316㎡, 기타1식 | 노후된 제3처리장 침전지 보수, 보강하여 구조물의 안전성 확보 | 상하수도
물순환안전국 | 중랑물재생센터 | 중랑천차집관로성능개선공사 | 5678000 | 3월 | PC관 부설(D=1800 L=760m), 맨홀6개소, 흙막이 L=1.4km, 기타1식 | 중랑수계차집관거의 일부 구간 동수능 확복 및 하수처리 유지관리 목적 | 토목 성능개선은 종합 발주 타당
물순환안전국 | 중랑물재생센터 | 소화조내부보수공사 | 1400000 | 5월 | 단면복구 1,400㎡, 표면보수 4,900㎡, 기타1식 | 노후된 소화조를 보수, 보강하여 구조물의 안전성 확보 | 상하수도
물순환안전국 | 난지물재생센터 | 2020년불광천/홍제천차집관로보수공사 | 5000000 | 4월 | 차집관로 내부구조물의 중성화, 열화, 염해 등의 부식으로 표면균열 및 철근 노출단면에 대하여 내구성이 우수한 모르타르를 사용하여 구조물의 파손 및 열화된 단면을 보수하여 구조물의 내구연한 증대, 원할한 하수처리 및 하천 오염방지 도모 | 노후 차집관로 정비로 원할한 하수처리 및 하천오염 방지 | 토목 공사규모가 크고 복합공종
물순환안전국 | 난지물재생센터 | 2020년불광천/홍제천차집관로물막이공사 | 2000000 | 3월 | 물막이, 물돌리기 및 정밀점검 실시 · 홍제천(차집관로2.2×2.2m, L=1,141m) · 불광천(차집관로1.5×1.5m, L=412m) · 불광천(차집관로1.8×1.8m, L=1,075m) | 하천변(불광천/홍제천)을 따라 매설된 유속이 매우 빠르게 흐르고 있는 차집관로 정밀점검 | 상하수도
물순환안전국 | 난지물재생센터 | 2020년분뇨처리장보수공사 | 2600000 | 4월 | · “A”지공사(약13억) : 저류조 퇴적토 제거비 1억 포함 · “B”지공사(약13억) : 저류조 퇴적토 제거비 1억 포함 | 농축기동저류조의 내구성을 증진시키기 위한 단면보수공사 | 상하수도
물순환안전국 | 난지물재생센터 | 근무자운영실및작업실근무환경개선공사 | 1700000 | 4월 | · 환기, 탈취기 설치 · 천정, 벽체차음재 설치, 바닥재 교체 · 단열창호, 단열재 설치 · 화장실 등 작업자 휴게실 기능 개선 | 난지물재생센터 및 펌프장내 근무자운영실(16개소) 근무환경개선 | 건축 복합공종
도시기반시설본부 | 토목부 | 노들남·북고가차도철거공사 | 14634700 | 5월 | 노들 남북고가차도 철거 · 북고가차도: L=461m, B=7.5m -PSC Beam : 250m, RC슬래브: 11m, 옹벽구간: 시점부117.0m, 종점부83.0m · 남고가차도: L=522m, B=8.0m -ST Box거더: 296m, RC 슬래브: 143.0, 옹벽구간: 종점부83.0m | 노들로(여의교지하차도~노들고가차도), 현충로(노들고가차도~동작대로JC)구간에 대한 시설 및 교차로 교통 개선 | 토목 구로고가, 한남2고가 철거공사와 마찬가지로 토목 발주
도시기반시설본부 | 토목부 | 노들로구조개선공사 | 24082946 | 5월 | 사업규모 · 설계속도: V=60km/h · 연장: L=8.5km · 폭원: 8차로구간, B=41.0m(양화교~양화대교남단) 4차로구간, B=17.5m(양화대교남단~한강대교남단) | 노들로의 자동차 전용도로 해제에 따른 보행자 및 대중교통 중심의 구조 개선 | 토목 현행 도로의 구조를 크게 변경하는 공사이므로 도로 신설로 간주, 토목 발주가 타당
도시기반시설본부 | 토목부 | 잠실,천호대교남단IC 연결체계개선공사 | 68200000 | 4월 | · 잠실대교남단IC 연결로: 연장(L)=3.66Km(1차로) , 교량: 연장(L)=33.0m/1개소 지하차도: 연장(L)=300.0m/1개소(BOX구간169.0m , U-TYPE구간131.0m) · 천호대교남단IC 연결로: 연장(L)=2.95Km(1차로) 지하차도: 연장(L)=193.8m/1개소(BOX구간97.8m , U-TYPE구간96.0m) |  | 토목 현행 도로연결 체계를 크게 변경하는 공사로써 도로 신설이므로 토목 발주가 타당
도시기반시설본부 | 토목부 | 헌릉로확장공사 | 27400000 | 7월 | · 도로 확장: 6차로→8∼10차로L=1.3km · 내곡IC주변 연결로 신설: 1차로L=0.15km |  | 토목 도로 확장공사는 '신설'이므로 토목 발주가 타당
도시기반시설본부 | 토목부 | 탄천변동측도로확장공사(1구간) | 37000000 | 10월 | · 지하차도 설치 L=405m(BOX275, U-TYPE130), 도로개선: L=195m |  | 토목 도로 확장공사는 '신설'이므로 토목 발주가 타당
도시기반시설본부 | 토목부 | 동부간선도로(창동~상계) 지하차도건설공사 | 156800000 | 2월 | 폭3~4차로, 연장1700m(지하차도1,356m) |  | 토목
도시기반시설본부 | 건축부 | 지역대표거점형키움센터(1호) 조성사업 | 2800000 | 2월 | 사업개요 · 위치: 서울노원구상계동1071-2 · 규모: 지하1층/지상5층, 연면적1,683.8㎡(전층리모델링) · 사업비: 29억원(공사비28억원, 감리비0.3억원,설계비0.5억원등) |  | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | 시립청소년음악창작센터건립사업 | 16302000 | 2월 | 사업개요 · 위치: 서울양천구신정동1290-6 외4필지 · 규모: 지하1층/지상6층, 연면적5,408㎡ |  | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | 광역소공인특화지원센터건립사업 | 8042000 | 5월 | 규모: 지하2층/지상7층, 연면적2,709.89 제곱미터 -용도: 공장, 업무시설, 근린생활시설 |  | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | BT-IT 융합센터건립사업 | 7245000 | 2월 | 지하1층/지상5층, 증축면적2,946㎡ |  | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | 삼양동빈집활용복합커뮤니티시설건립사업 | 3539000 | 3월 | 지하2층/지상2층, 연면적837.27㎡ | 노후 저층 주거지의 마을단위 재생방안을 삼양동에서 주민과 함께 시범 추진 | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | 서울연극센터리모델링사업 | 2896000 | 6월 | 기존연극센터구조보강후내·외부리모델링(890.88㎡), 1개층증축(221.76㎡) | 서울연극센터 기능 개선으로 연극인 창작활동 지원공간 인프라 구축 | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | 50+동부캠퍼스복합시설건립사업 | 22330000 | 9월 | 지하3층/지상3층, 연면적10,800㎡신축 | 중장년층에게 교육, 일자리 지원 및 상담, 정보제공 등 문화와 커뮤니티 활동 지원하는 복합시설 건립 | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | 서울바이오허브글로벌협력동건립사업 | 45061000 | 7월 | 지하2층/지상7층, 연면적22,758㎡ |  | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | 속초공무원수련원증축및리모델링사업 | 23031000 | 8월 | 지하2층/지상4층, 증축면적10,422㎡ |  | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | 서울애니메이션센터재건축사업 | 52380000 | 8월 | 지하4층/지상3층, 연면적15,900㎡ |  | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | 시립송파실버케어센터건립사업 | 12430000 | 9월 | 지하1층/지상4층, 연면적4,556㎡신축 | 치매·중풍 등 노인성 질환자에게 양질의 돌봄 서비스를 제공하는 시립송파실버케어센터 건립 | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | 농업공화국조성사업 | 28635000 | 9월 | 지하2층/지상2층, 연면적10,945.71㎡(신축) | 과거 현재 미래농업과 도·농상생의 모든 것을 한 곳에서 체험할 수 있는 공간 조성 | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | 강북노동자복지관증축및리모델링사업 | 6465000 | 10월 | 지하1층/지상5층, 연면적2,854.8㎡(전층리모델링) |  | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | 시립강동실버케어센터건립사업 | 10624000 | 10월 | 지하1층, 지상4층, 연면적4,058㎡ |  | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | 로봇과학관건립사업 | 21820000 | 11월 | 지하1층/지상4층, 연면적6,305㎡ |  | 건축
도시기반시설본부 | 건축부 | 양재R&D 혁신지구앵커시설건립사업 | 25812000 | 11월 | 지하1층/지상7층, 연면적10,220㎡ | AI 연구‧지원에 최적화된 공간 창출 | 건축
도시기반시설본부 | 설비부 | 동북권아동청소년예술교육센터기계설비공사 | 2350000 | 3월 | 지하2/지상4, 연면적7,371.25 기계설비공사 |  | 기계설비
도시기반시설본부 | 설비부 | 동북권아동청소년예술교육센터소방공사 | 1290000 | 3월 | 소화배관, 피난유도등, 스프링클러등 소방공사 |  | 소방
도시기반시설본부 | 설비부 | 동북권아동청소년예술교육센터전기공사 | 1460000 | 3월 | 수변전설비, 동력설비, 전등및전열설비등 전기공사 |  | 전기
도시기반시설본부 | 설비부 | 금천소방서건립전기공사 | 2200000 | 2월 | 전등설비, 전열설비, 주차관제설비등 전기공사 |  | 전기
도시기반시설본부 | 설비부 | 금천소방서건립기계공사 | 2446000 | 2월 | 위생, 냉난방, 자동제어, 폐수처리, 지열시스템, 승강설비등 기계공사 |  | 기계설비
도시기반시설본부 | 설비부 | 시립청소년음악창작센터건립전기공사 | 2500000 | 3월 | 자동제어설비, 전등설비, 전열설비등 전기공사 |  | 전기
도시기반시설본부 | 설비부 | 시립청소년음악창작센터건립통신공사 | 2400000 | 3월 | · 방송설비, AV설비, CCTV설비, CATV설비 · 출입통제설비, 주차관제설비등 |  | 정보통신
도시기반시설본부 | 설비부 | 시립청소년음악창작센터건립기계공사 | 2600000 | 3월 | 냉난방, 위생, 승강설비, 우수처리조, 지열시스템등 |  | 기계설비
도시기반시설본부 | 설비부 | 서울바이오허브글로벌협력동건립전기공사 | 4636311 | 9월 | 전등전열설비, 동력설비, 소방설비, 고품질 전력공급 등 |  | 전기
도시기반시설본부 | 설비부 | 서울바이오허브글로벌협력동건립통신공사 | 1890002 | 9월 | 정보통신설비, 방송설비, 방범설비 |  | 정보통신
도시기반시설본부 | 설비부 | 서울바이오허브글로벌협력동건립기계공사 | 5095000 | 9월 | 기계설비 |  | 기계설비
도시기반시설본부 | 설비부 | 세종대로도로공간재편전기공사 | 1300000 | 4월 | 도로전기·통신시설물신설및이설,노후전기관로교체등 |  | 전기
도시기반시설본부 | 설비부 | 시립송파실버케어센터건립기계공사 | 1439000 | 8월 | 기계설비 |  | 기계설비
도시기반시설본부 | 방재시설부 | 국회대로지하차도및상부공원화(2단계) | 273200000 | 10월 | · 지하차도구간: 연장2.86km, 폭4차로 · 도로다이어트구간: 연장3.5km, 폭40~55m | 제물포민자터널 건설과 연계하여 국회대로를 지하화하고 상부 도로 축소, 친환경공간 조성을 통해 지역간 단절 해소, 주민 삶의 질 및 대기질 향상에 기여 | 토목
도시기반시설본부 | 방재시설부 | 사천(망원) 펌프장유입관로신설공사 | 24938000 | 4월 | · 분기맨홀B8×W4.8×H4.6m 1개소 · 유입관로D=3,000m, L=965m [Semi-Shield 추진공법] | 마포구 망원배수구역 유역 분리를 통한 침수피해 예방 | 토목
도시기반시설본부 | 방재시설부 | 응봉유슈지CSOs 저류조설치공사 | 10130000 | 4월 | · 저류시설용량4,000㎥ · 설비동1층(기계실, 전기실A=135㎡) 및기계, 전기공사1식 | · 응봉배수구역내 발생CSOs 처리를 위한 저류시설 설치 · 중랑천(방류수역)의 수질개선 및 배출부하량 저감 | 토목
상수도사업본부 | 시설안전부 | 광암수계배수관로정비공사 | 40610000 | 9월 | 지상1층변압기실, 지상2층변전실/ 2개동/ 철근콘크리트조 · 취수장변전실: 연면적518.55㎡, 건축면적270.35㎡ · 정수장변전실: 연면적852.24㎡, 건축면적509.20㎡ | 내용연수 경과관로 중 수질사고 우려가 매우 높은 광암수계배수관로에 대하여 선제적 정비 실시 | 토목
상수도사업본부 | 시설안전부 | 암사정수센터변전실증축공사 | 3494000 | 3월 | 송배수관부설D=1,000㎜~1,500㎜, L=22㎞ · 광암→우면산관로: D=2,200㎜, L=11㎞(79년부설) · 광암→청담관로: D=1,500~2,200㎜, L=11㎞(79년부설) | 암사정수센터 수전전압 변경사업에 따라 제1취수장 및 정수장에 변전실을 신설 | 토목
상수도사업본부 | 암사아리수센터 | 2정수장여과지하부집수장치개선공사(암사아리수) | 1800000 | 3월 | -여과지 하부 집수장치 철거 · 여과지 여과사 반출 · 스트레이너 블록 철거, 받침대 철기 -여과 지하부 집수장치 설치 · 블록받침대 설치 및 공기구멍 재설치 · 스트레이너 블록(스트레이너) 설치 · 여과사 투입 및 포설, 공사 마무리 |  | 토목
상수도사업본부 | 북부수도사업소 | 2020년북부수도사업소관내긴급누수복구공사(단가계약) | 2555000 | 5월 | 상수도관 누수복구 950개소, 불용관 250개소 정비 | 북부수도사업소 관내 노후, 파손된 상수도관의 긴급누수복구공사 | 상하수도
상수도사업본부 | 북부수도사업소 | 2020년북부수도관내포장도로굴착복구공사(단가계약) | 1700000 | 5월 | 아스콘 239a, 콘크리트 8a, 보도블록 11a 포장공사 | 북부수도사업소 관내 상수도공사로 인하여 굴착된 도로노면을 신속하게 원상복구 | 포장
상수도사업본부 | 남부수도사업소 | 남부순환로1282~구로전화국사거리외1개소장기사용송배수관정비공사 | 3500000 | 3월 | · 공정: D=900mm, L=1,100m · 공사위치: 남부순환로1282 ~ 구로전화국사거리 및 관악로148 · 공사비: 35억원(도급액: 15억원, 관급비10억원, 복구및기타10억원) | 누수 발생 우려가 있는 상수도관을 정비하여 시민들에게 안정적인 급수 공급 | 토목 관로공, 토공, 포장공 등 여러공종이 복합된 공사이므로 종합 발주 타당
상수도사업본부 | 남부수도사업소 | 2020년남부수도사업소관내포장도로굴착복구공사(단가계약) | 3500000 | 5월 | 공정: ASP 150a, Con’c30a, 보도블록30a, 아스팔트표층300a 포장 | 단위공사 및 연간단가 공사에 따른 포장 복구 | 포장
상수도사업본부 | 남부수도사업소 | 2020년남부수도사업소관내긴급누수복구공사(단가계약) | 4500000 | 5월 | · 긴급누수복구공사 D=15~2,400mm, 1,900개소 · 불용관정비공사 D=15~2,400mm, 400개소 | 돌발적인 누수발생에 신속히 대응하여 시민들에게 안정적인 급수 공급 | 상하수도
상수도사업본부 | 서부수도사업소 | 2020년서부관내긴급누수복구공사(단가계약) | 3536000 | 5월 | 상수도관 누수복구 900개소, 불용관 600개소 정비 | 서부수도사업소 관내(서대문구, 마포구, 은평구) 노후, 파손된 상수도관의 긴급누수복구공사 | 상하수도
상수도사업본부 | 서부수도사업소 | 2020년서부수도사업소관내포장도로굴착복구공사(단가계약) | 1903660 | 2월 | 아스콘 223a, 콘크리트 10a, 보도블록 11a 포장공사 | 서부수도사업소 관내(서대문구, 마포구, 은평구) 상수도공사로 인하여 굴착된 도로노면을 신속하게 원상복구 | 포장
상수도사업본부 | 강동수도사업소 | 백제고분로장기사용송배수관정비공사 | 2300000 | 2월 | 구경, 연장: D=200~900mm, L=820m 상수도관 교체 | · ’78년 부설된 장기사용관으로 적수발생 및 누수발생 대비 · 향후 광암수계배수관로정비공사시 수계전환 대비 상수도관 교체 | 토목 관로공, 토공, 포장공 등 여러공종이 복합된 공사이므로 종합 발주 타당
상수도사업본부 | 강동수도사업소 | 2020년강동수도사업소관내포장도로굴착복구공사(장기계속공사) | 3000000 | 3월 | · 아스팔트포장 180a, 보도블록포장 10a, 콘크리트포장 6a | 강동수도사업소 관내 상수도공사로 인하여 굴착된 도로를 원상복구하는 공사 | 포장
상수도사업본부 | 강동수도사업소 | 올림픽로장기사용송배수관정비공사 | 3000000 | 2월 | · 장기사용관로 교체(1981, SP) · 누수다발관로(최근 누수 3회 발생) |  | 토목 관로공, 토공, 포장공 등 여러공종이 복합된 공사이므로 종합 발주 타당
상수도사업본부 | 강동수도사업소 | 길동배수지(1.2지) 방수방식공사 | 3019597 | 3월 | · 콘크리트 표면보수 764㎡ · 콘크리트 단면보수 67㎡ · 콘크리트 표면처리 14,008㎡ | 길동배수지는 2006년 구조물 신설시 도막계열(에폭시)로 방수방식재를 도포하여 사용 중에 있으나 수포 및 용탈이 심하여 재방식이 필요 | 방수
상수도사업본부 | 강동수도사업소 | 2020년강동수도사업소관내상수도긴급누수복구공사(장기계속공사) | 2242000 | 2월 | 상수도관 누수복구 550개소, 불용관 200개소 정비 | 강동수도사업소 관내 누수발생 상수도관의 긴급 누수복구공사 | 상하수도
상수도사업본부 | 동부수도사업소 | 2020년동부수도사업소관내포장도로굴착복구공사(단가계약) | 3000000 | 5월 | 4개구(성동, 광진동대문, 중랑구) 상수도 굴착도로 포장복구 · 아스팔트, 콘크리트, 보도블럭 포장 복구 · 폐기물 및 잔토 운반 |  | 포장
상수도사업본부 | 동부수도사업소 | 2020년동부수도사업소관내긴급누수복구공사 | 3203464 | 5월 | 누수 복구 1,125개소, 불용관 정비 660개소 | 동부수도사업소 관내 시간(주,야)과 장소구분 없이 돌발적인 긴급 누수에 대한 복구 시행 | 상하수도
상수도사업본부 | 강남수도사업소 | 테헤란로장기사용송배수관정비공사 | 4500000 | 3월 | 강남역사거리~ 르네상스호텔사거리간 상수도관 800mm 정비 | 내부의 도장 재탈락 등으로 수질사고 우려가 높은 상수도관을 정비 | 토목 관로공, 토공, 포장공 등 여러공종이 복합된 공사이므로 종합 발주 타당
상수도사업본부 | 강남수도사업소 | 2020년서초, 강남구관내누수복구공사 | 2440000 | 5월 | · 누수복구D=13~2200mm, N=1,200개소 · 불용관 및 노후관 정비 D=13~500mm, N=500개소 | 관내 상수도 돌발 누수에 의한 상수도시설물 파손시 신속하게 복구를 시행 | 상하수도
상수도사업본부 | 중부수도사업소 | 2020년종로,성북구관내포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약) | 1700000 | 5월 | 아스콘 179a, 콘크리트 11a, 보도블록 4a 포장공사 | 중부수도사업소 관내(종로, 성북구관내) 상수도공사로 인하여 굴착된 도로노면을 신속하게 원상복구 | 포장
상수도사업본부 | 중부수도사업소 | 2020년중구,용산구관내포장도로굴착복구공사(장기계속단가계약) | 1400000 | 4월 | 아스콘 161a, 콘크리트 6a, 보도블록 15a 포장공사 | 중부수도사업소 관내(중구, 용산구관내) 상수도공사로 인하여 굴착된 도로노면을 신속하게 원상복구 | 포장
상수도사업본부 | 중부수도사업소 | 2020년중부관내긴급누수복구공사(장기계속단가계약) | 4500000 | 5월 | 상수도관 누수복구 1,600개소, 불용관 400개소 정비 | 중부수도사업소 관내(종로구, 성북구, 중구, 용산구) 노후, 파손된 상수도관의 긴급누수복구공사 | 상하수도
상수도사업본부 | 강서수도사업소 | 2020년강서수도사업소관내포장도로굴착복구공사 | 1900000 | 2월 | · 대상: 양천구, 강서구, 구로구의아스콘, 콘크리트, 보도포장 · 계획: 도로포장 396a (아스콘 363a, 콘크리트 8a, 보도 25a) | 관내 상수도공사에 따른 굴착후 포장 복구 | 포장
상수도사업본부 | 강서수도사업소 | 2020년강서,양천,구로구일대긴급누수복구공사(장기계속단가계약) | 3300000 | 2월 | 누수 복구 1,000개소, 불용관 정비 450개소 | 관내 상수도관 돌발누수 발생시 긴급누수복구공사를 시행하고, 도로상의 누수로 인해 교통불편을 신속히 해소하며, 누수복구공사시 발견되는 불용관 및 노후인입관 개량 | 상하수도
한강사업본부 | 기반시설과 | 한강변 보행네트워크 조성사업 | 7700000 | 7월 | · 보행로공간 개선 6개소 · 연결거점9개소(시민여가시설) 조성 | 여의도~노량진~동작역 수변 일대 5.6km 보행성, 접근성을 강화하는 사업 | 토목
서울시립대학교 | 시설과 | 경농관, 박물관 내진보강공사 | 2283000 | 4월 | 서울시립대학교 조적조 건축물 내진보강공사 · 경농관(지상1층, 연면적1,259.5㎡), 박물관(지상1층, 연면적534.94㎡) 내진보강공사 · 원형보존을 위한 보강(내진) 공사, 뎀퍼 설치 등 |  | 건축 건축법상 대수선에 해당하는 경우 시설물유지관리업의 업무영역에서 제외되므로 건축 발주 타당
서울대공원 | 시설과 | 서울대공원 만남의 광장 조성공사 | 1500000 | 2월 | -만남의다리 시설물 보수·보강 · 기반시설 노후에 따른 시설물 보강(단면보수, 교면방수 및 포장 등) · 상부조형물 설치 및 녹지공간 조성 · 만남의다리 하부차량 충돌방지시설 설치 -서울대공원 중앙분수대 철거 후 광장 조성 · 중앙분수대 철거 및 광장 조성 · 조형물 설치 및 수목 식재 등 |  | 조경 조경시설물 및 식재가 복합되어 있으므로 조경 발주 타당